|  |  |
| --- | --- |
| Logo bolnice | ***REPUBLIKA SRBIJA - AP VOJVODINA*****OPŠTA BOLNICA “Đorđe Joanović”**Zrenjanin, ul. Dr Vase Savića br. 5Tel: **(023) 536-930;** centrala **513-200;** lokal **3204**Fax**: (023) 564-104****PIB 105539565 matični broj: 08887535**Žiro račun kod Uprave za javna plaćanja **840-17661-10**E-mail**:** **bolnicazr@ptt.rs**www.bolnica.org.rs |

Zrenjanin, 01.11.2016.

Del. broj: 13 – 1742

**O B A V E Š T E N J E**

 Opšta bolnica «Đorđe Joanović» Zrenjanin, kao naručilac u otvorenom postupku **JN 27/2016** – KESE ZA UZIMANJE KRVI, obaveštava potencijalne ponuđače da je izvršena izmena konkursne dokumentacije i to

(izmene su obeležene ljubičastom bojom):

1. U delu **III USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ČL. 75. I 76. ZJN I UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST TIH USLOVA, Dodatni uslovi, tačka 4 dodatnih slova – dokaz, delovi teksta konkursne dokumentacije se menjaju i sada glase:**

„Potrošni materijal za uzorkovanje krvi (vacutainer epruvete za uzimanje uzoraka**: jedna epruveta sa antikoagulansom K2 EDTA od 3ml ili 4ml i jedna serumska 6ml**) mora biti uračunat u cenu kese.

2. U delu **KONFIGURACIJA KESA ZA UZIMANJE KRVI** ispod tabelarnog pregleda - specifikacije, deo teksta se menja i sada glasi:

„U svom sastavu kese moraju da imaju povratnu **zaštitnu iglu, adapter za vacuum epruvetu, predonacijsku kesu za bakteriološku zaštitu.**

 Potrošni materijal za uzorkovanje krvi (vacutainer epruvete za uzimanje uzoraka**: jedna epruveta sa antikoagulansom K2 EDTA od 3ml ili 4ml i jedna serumska 6ml**) mora biti uračunat u cenu kese.

* Glavna kesa mora da ima dva porta (ulaza).
* Igle moraju da budu pravilno silikonisane i oštre kako bi se obrzbedile uspešne i bezbolne punkcije vene.
* Kese za trombocite (K3) treba da obezbede čuvanje trombocita 5 dana.
* **Za sve ponuđene kese za krv ponuđač dostavlja važeće rešenje ALIMS.**

 **- Za vacutainer epruvetu sa antikoagulansom K2 EDTA od 3ml ili 4ml i serumsku epruvetu 6ml ponuđač dostavlja važeće rešenje ALIMS.“**

 Komisija za JN 27/2016