|  |  |
| --- | --- |
| Logo bolnice | ***REPUBLIKA SRBIJA - AP VOJVODINA*****OPŠTA BOLNICA “Đorđe Joanović”**Zrenjanin, ul. Dr Vase Savića br. 5Tel: **(023) 536-930;** centrala **513-200;** lokal **3204**Fax**: (023) 564-104****PIB 105539565 matični broj: 08887535**Žiro račun kod Uprave za javna plaćanja **840-17661-10**E-mail**:** **bolnicazr@ptt.rs**www.bolnica.org.rs |

Zrenjanin, 30.12.2015.

Del. broj: 13 – 2089

**O B A V E Š T E N J E broj 2**

 Opšta bolnica «Đorđe Joanović» Zrenjanin, kao naručilac u otvorenom postupku **JN 33/2015** –**MATERIJAL I TESTOVI ZA TRANSFUZIJU** **po partijama** obaveštava potencijalne ponuđače da je izvršena izmena konkursne dokumentacije i to:

**A)** U delu **III – USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ČL. 75. I 76. ZAKONA I UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNjENOST TIH USLOVA, USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ČL. 75. I 76. ZAKONA**

koji se odnosi na podtačku 1.2. – dodatni uslovi za učešće u postupku javne nabavke, redni broj 7 – Kese za uzimanje krvi, u delu teksta vrši se izmena, pa tekst pod rednim brojem 7) sada glasi:

**PARTIJA br. 4** – Kese za uzimanje krvi

 a) Uzorak za svaku stavku (kesu) u partiji, sa potrošnim materijalom –

 ponude bez dostavljenog uzorka neće se uzimati u dalje

 razmatranje.

 Konfiguracija kesa za uzimanje krvi:

 U svom sastavu kese moraju da imaju **povratnu** **zaštitnu iglu,**

 **adapter za vacuum epruvetu, predonacijsku kesu za**

 **bakteriološku zaštitu.** Potrošni materijal za uzorkovanje krvi

(vacutainer epruvete za uzimanje uzoraka**: jedna epruveta sa**

 **antikoagulansom CPDAI 10ml i jedna serumska 6ml**) mora biti

uračunat u cenu kese.

* Glavna kesa mora da ima dva porta (ulaza).
* Igle moraju da budu pravilno silikonisane i oštre kako bi se obezbedile uspešne i bezbolne punkcije vene.
* Kese za trombocite (K3 i K4) treba da obezbede čuvanje trombocita 5 dana.

 b) Ponuđač je u obavezi da obezbedi agitator (mešalicu) za trombocite

 kapaciteta 48 kesa, u roku od 30 dana od dana zaključenja

 ugovora,pri čemu cena agitatora za trombocite mora biti

 uračunata u cenu kesa.

 Agitator (mešalica) mora imati rešenje ALIMS.

 **C)** U delu **X SPECIFIKACIJA PONUDE SA STRUKTURAMA CENA**, u tekstu ispod tabele za partiju broj 4, vrši se izmena, pa tekst sada glasi:

a) Uzorak za svaku stavku (kesu) u partiji, sa potrošnim materijalom –

 ponude bez dostavljenog uzorka neće se uzimati u dalje

 razmatranje.

 Konfiguracija kese za uzimanje krvi:

 U svom sastavu kese moraju da imaju povratnu **zaštitnu iglu,**

 **adapter za vacuum epruvetu, predonacijsku kesu za**

 **bakteriološku zaštitu.** Potrošni materijal za uzorkovanje krvi

(vacutainer epruvete za uzimanje uzoraka**: jedna epruveta sa**

 **antikoagulansom CPDAI 10ml i jedna serumska 6ml**) mora biti

uračunat u cenu kese.

* Glavna kesa mora da ima dva porta (ulaza).
* Igle moraju da budu pravilno silikonisane i oštre kako bi se obrzbedile uspešne i bezbolne punkcije vene.
* Kese za trombocite (K3 i K4) treba da obezbede čuvanje trombocita 5 dana.
* **Za sve ponuđene kese za krv ponuđač dostavlja rešenje ALIMS.**

 **- Za vacutainer epruvetu sa antikoagulansom CPDAI 4ml i serumsku epruvetu 6ml ponuđač dostavlja**

 **rešenje ALIMS.**

 **b) Ponuđač je u obavezi da obezbedi agitator (mešalicu) za trombocite**

 **kapaciteta 48 kesa, u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora, pri čemu cena agitatora za**

 **trombocite mora biti uračunata u cenu kesa**

 **Agitator (mešalica) mora imati rešenje ALIMS.**

**Ponuđač, za vreme trajanja ugovora, preuzima obavezu servisiranja i održavanja aparata (agtatora)i to:**

**- Preventivno održavanje i dijagnostički servis čiji troškovi padaju na teret ponuđača.**

**- Havarijsko održavanje po cenovniku ponuđača koji je ponuđač u obavezi da dostavi uz ponudu i koji je sastavni deo ovog ugovora (sa jasno iskazanim cenama rezervnih delova, cenom putnog troška, radnog sata u i van radnog vremena) koje pada na teret naručioca.**

 **Komisija za JN 33/2015**