|  |  |
| --- | --- |
| Logo bolnice | ***REPUBLIKA SRBIJA - AP VOJVODINA***  **OPŠTA BOLNICA “Đorđe Joanović”**  Zrenjanin, ul. Dr Vase Savića br. 5  Tel: **(023) 536-930;** centrala **513-200;** lokal **3204**  Fax**: (023) 564-104**  **PIB 105539565 matični broj: 08887535**  Žiro račun kod Uprave za javna plaćanja **840-17661-10**  E-mail**:** [**bolnicazr@ptt.rs**](mailto:bolnicazr@ptt.rs)www.bolnica.org.rs |

Zrenjanin, 30.12.2015.

Del. broj: 13 – 2089

**O B A V E Š T E N J E broj 2**

Opšta bolnica «Đorđe Joanović» Zrenjanin, kao naručilac u otvorenom postupku **JN 33/2015** –**MATERIJAL I TESTOVI ZA TRANSFUZIJU** **po partijama** obaveštava potencijalne ponuđače da je izvršena izmena konkursne dokumentacije i to:

**A)** U delu **III – USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ČL. 75. I 76. ZAKONA I UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNjENOST TIH USLOVA, USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ČL. 75. I 76. ZAKONA**

koji se odnosi na podtačku 1.2. – dodatni uslovi za učešće u postupku javne nabavke, redni broj 7 – Kese za uzimanje krvi, u delu teksta vrši se izmena, pa tekst pod rednim brojem 7) sada glasi:

**PARTIJA br. 4** – Kese za uzimanje krvi

a) Uzorak za svaku stavku (kesu) u partiji, sa potrošnim materijalom –

ponude bez dostavljenog uzorka neće se uzimati u dalje

razmatranje.

Konfiguracija kesa za uzimanje krvi:

U svom sastavu kese moraju da imaju **povratnu** **zaštitnu iglu,**

**adapter za vacuum epruvetu, predonacijsku kesu za**

**bakteriološku zaštitu.** Potrošni materijal za uzorkovanje krvi

(vacutainer epruvete za uzimanje uzoraka**: jedna epruveta sa**

**antikoagulansom CPDAI 10ml i jedna serumska 6ml**) mora biti

uračunat u cenu kese.

* Glavna kesa mora da ima dva porta (ulaza).
* Igle moraju da budu pravilno silikonisane i oštre kako bi se obezbedile uspešne i bezbolne punkcije vene.
* Kese za trombocite (K3 i K4) treba da obezbede čuvanje trombocita 5 dana.

b) Ponuđač je u obavezi da obezbedi agitator (mešalicu) za trombocite

kapaciteta 48 kesa, u roku od 30 dana od dana zaključenja

ugovora,pri čemu cena agitatora za trombocite mora biti

uračunata u cenu kesa.

Agitator (mešalica) mora imati rešenje ALIMS.

**C)** U delu **X SPECIFIKACIJA PONUDE SA STRUKTURAMA CENA**, u tekstu ispod tabele za partiju broj 4, vrši se izmena, pa tekst sada glasi:

a) Uzorak za svaku stavku (kesu) u partiji, sa potrošnim materijalom –

ponude bez dostavljenog uzorka neće se uzimati u dalje

razmatranje.

Konfiguracija kese za uzimanje krvi:

U svom sastavu kese moraju da imaju povratnu **zaštitnu iglu,**

**adapter za vacuum epruvetu, predonacijsku kesu za**

**bakteriološku zaštitu.** Potrošni materijal za uzorkovanje krvi

(vacutainer epruvete za uzimanje uzoraka**: jedna epruveta sa**

**antikoagulansom CPDAI 10ml i jedna serumska 6ml**) mora biti

uračunat u cenu kese.

* Glavna kesa mora da ima dva porta (ulaza).
* Igle moraju da budu pravilno silikonisane i oštre kako bi se obrzbedile uspešne i bezbolne punkcije vene.
* Kese za trombocite (K3 i K4) treba da obezbede čuvanje trombocita 5 dana.
* **Za sve ponuđene kese za krv ponuđač dostavlja rešenje ALIMS.**

**- Za vacutainer epruvetu sa antikoagulansom CPDAI 4ml i serumsku epruvetu 6ml ponuđač dostavlja**

**rešenje ALIMS.**

**b) Ponuđač je u obavezi da obezbedi agitator (mešalicu) za trombocite**

**kapaciteta 48 kesa, u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora, pri čemu cena agitatora za**

**trombocite mora biti uračunata u cenu kesa**

**Agitator (mešalica) mora imati rešenje ALIMS.**

**Ponuđač, za vreme trajanja ugovora, preuzima obavezu servisiranja i održavanja aparata (agtatora)i to:**

**- Preventivno održavanje i dijagnostički servis čiji troškovi padaju na teret ponuđača.**

**- Havarijsko održavanje po cenovniku ponuđača koji je ponuđač u obavezi da dostavi uz ponudu i koji je sastavni deo ovog ugovora (sa jasno iskazanim cenama rezervnih delova, cenom putnog troška, radnog sata u i van radnog vremena) koje pada na teret naručioca.**

**Komisija za JN 33/2015**