|  | REPUBLIKA SRBIJA - AP VOJVODINA OPŠTA BOLNICA “Đorđe Joanović” Zrenjanin, ul. Dr Vase Savića br. 5 Tel: (023) 536-930; centrala 513-200; lokal 3204 Fax: (023) 564-104 PIB 105539565 matični broj: 08887535 Žiro račun kod Uprave za javna plaćanja 840-17661-10 E-mail: bolnicazr@ptt.rs www.bolnica.org.rs |
| --- | --- |

Zrenjanin, 25.07.2014.

Del. broj:  13 – 1192

O B A V E Š T E N J E

Opšta bolnica «Đorđe Joanović» Zrenjanin, kao naručilac u otvorenom postupku JN 14/2014 – Nabavka medicinske opreme za reanimobil po partijama obaveštava potencijalne ponuđače da je izvršena izmena konkursne dokumentacije u delu tabela X SPECIFIKACIJA PONUDE SA STRUKTURAMA CENA.

Izmena konkursne dokumentacije se odnosi na sledeće:

- U Partiji 11 - Portabilni pacijent monitor, minimalne karakteristike, pod lineaom 1 - TFT LCD displej u boji visoke rezolucije, koji reaguje na dodir, dijagonale: min. 10.4”;

menja se i glasi:

TFT LCD displej u boji, dijagonale: min. 10.4”

- U Partiji 11 - Portabilni pacijent monitor, minimalne karakteristike, pod lineaom 3 - Aparat treba da ima mogućnost merenja sledećih parametara: ECG respiracija (impedansom), HR, PR, SpO2, NIBP, CO2;

menja se i glasi:

Aparat treba da ima mogućnost merenja sledećih parametara: ECG, HR, PR, SpO2,

NIBP;

- U Partiji 11 - Portabilni pacijent monitor, minimalne karakteristike, pod lineaom 4 - Uz aparat potrebno je isporučiti sledeći pribor: kabl za napajanje, akumulatorsku bateriju, EKG kabl sa 6 voda, SpO2 senzor za odrasle, manžetna za NIBP;

menja se i glasi:

Uz aparat potrebno je isporučiti sledeći pribor: kabl za napajanje, akumulatorsku bateriju, EKG kabl sa 3 voda, SpO2 senzor za odrasle i decu, manžetna za NIBP (velika, srednja i mala);

Komisija za JN 14/2014