|  | REPUBLIKA SRBIJA - AP VOJVODINA OPŠTA BOLNICA “Đorđe Joanović” Zrenjanin, ul. Dr Vase Savića br. 5 Tel: (023) 536-930; centrala 513-200; lokal 3204 Fax: (023) 564-104 PIB 105539565 matični broj: 08887535 Žiro račun kod Uprave za javna plaćanja 840-17661-10 E-mail: bolnicazr@ptt.rs www.bolnica.org.rs |
| --- | --- |

Zrenjanin, 26.04.2016.

Del. broj: 13-775

O B A V E Š T E N J E

Opšta bolnica «Đorđe Joanović» Zrenjanin, kao naručilac u otvorenom postupku JN 10/2016 – Održavanje medicinske opreme, obaveštava potencijalne ponuđače da je izvršena izmena konkursne dokumentacije i to:

U delu “Dodatni uslovi”, pod tačkom 5.  DODATNI USLOV – PONUĐAČ POSEDUJE ODGOVARAJUĆU KONTROLNU OPREMU, IMA IMPLEMENTIRAN SISTEM ZA UPRAVLJANJE KVALITETOM i AKREDITOVAN JE OD STRANE ATS, način dokazivanja za partije 39-45 menja se i glasi:

Za partije 39-45 - Ponuđač dostavlja kopiju važećeg sertifikata standarda ISO 9001, ISO 13485, ISO

14001 i ISO 18001.

Za partije 39, 40, 41 i 43 potrebno je dostaviti i kopiju važećeg sertifikata o kalibraciji aparata za proveru

ispravnosti električnih parametara (osciloskop i multimetar).

Za partije 44 i 45 potrebno je dostaviti i kopiju važećeg sertifikata o kalibrisanju aparata za proveru

snage terapijskog ultrazvuka.

Za partiju 42 ponuđač dostavlja i izjavu na sopstvenom memorandumu, potpisanu i overenu od strane

ovlašćenog lica ponuđača, datu pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da poseduje aparat

za proveru postojanja magnetnog polja.

U skladu sa navedenim izmenama, pomera se vreme javnog otvaranja ponuda za 05.05.2016. god. (ČETVRTAK). Ponuda se smatra blagovremenom ukoliko je primljena od strane naručioca, u prostorije Odseka javnih nabavki, do 05.05.2016. (ČETVRTAK) do 11 časova.

Komisija za JN 10/2016