|  | REPUBLIKA SRBIJA - AP VOJVODINA OPŠTA BOLNICA “Đorđe Joanović” Zrenjanin, ul. Dr Vase Savića br. 5 Tel: (023) 536-930; centrala 513-200; lokal 3204 Fax: (023) 564-104 PIB 105539565 matični broj: 08887535 Žiro račun kod Uprave za javna plaćanja 840-17661-10 E-mail: bolnicazr@ptt.rs www.bolnica.org.rs |
| --- | --- |

Zrenjanin, 05.05.2016.

Del. broj: 13-836

O B A V E Š T E N J E

Opšta bolnica «Đorđe Joanović» Zrenjanin, kao naručilac u postupku javne nabavke male vrednosti JNMV 11/2016 – Digitalne vage, obaveštava potencijalne ponuđače da je izvršena izmena konkursne dokumentacije i to:

U Obrazcu 2 – OBRAZAC STRUKTURE CENE, kod Partije 1 - Digitalna vaga za bebe bez metra za merenje dužine, na strani 11, specifikacija ispod tabele menja se i glasi:

SPECIFIKACIJA:

LCD displej sa pozadinskim osvetljenjem

Minimum merenja vage ne veći od 200g; Maksimum merenja vage ne veći od 30kg i ne manji od 25kg

Podeljak vage ne veći od 10g

Veličina tasa vage ne veća od 650x300mm i ne manja od 500x200mm

Težina vege ne veća od 6kg

Kućište vage mora biti od materijala pogodnog za održavanjeu bolničkim uslovima

Radni temperaturni uslovi u opsegu ne manjem od -10ºC do +40ºC

Napajanje vage mora biti baterijsko sa mogućnošću priključenja na gradsku mrežu

Vaga mora biti overena u skladu sa Zakonom o metrologiji (Kopija Rešenja Ministarstva privrede o usaglašenosti, kopija Uverenja o odobrenju tipa)

Vaga mora biti baždarena sa periodom važenja žiga od 2 godine od momenta isporuke vage

Takođe, u Obrazcu 2 – OBRAZAC STRUKTURE CENE, kod Partije 2 - Digitalna precizna vaga, na strani 12 i kod Partije 3 - Vaga stolica, na strani 13, u specifikaciji ispod tabele menjaju se samo poslednje dve stavke i sada glase:

…….

Vaga mora biti overena u skladu sa Zakonom o metrologiji (Kopija Rešenja Ministarstva privrede o usaglašenosti, kopija Uverenja o odobrenju tipa)

Vaga mora biti baždarena sa periodom važenja žiga od 2 godine od momenta isporuke vage

U svemu ostalom specifikacija za Partiju 2 i Partiju 3 ostaje nepromenjena.

U skladu sa navedenim izmenama, pomera se vreme javnog otvaranja ponuda za 13.05.2016. god. (PETAK) u 11 časova i 15 minuta. Ponuda se smatra blagovremenom ukoliko je primljena od strane naručioca, u prostorije Odseka javnih nabavki, do 13.05.2016. (PETAK) do 11 časova.

Komisija za JNMV 11/2016