|  |  |
| --- | --- |
| Logo bolnice | ***REPUBLIKA SRBIJA - AP VOJVODINA***  **OPŠTA BOLNICA “Đorđe Joanović”**  Zrenjanin, ul. Dr Vase Savića br. 5  Tel: **(023) 536-930;** centrala **513-200;** lokal **3204**  Fax**: (023) 564-104**  **PIB 105539565 matični broj: 08887535**  Žiro račun kod Uprave za javna plaćanja **840-17661-10**  E-mail**:** [**bolnicazr@ptt.rs**](mailto:bolnicazr@ptt.rs)www.bolnica.org.rs |

Zrenjanin, 25.04.2016.

Del. broj: 13-760

**O B A V E Š T E N J E**

Opšta bolnica «Đorđe Joanović» Zrenjanin, kao naručilac u otvorenom postupku **JN 10/2016** – **Održavanje medicinske opreme,** obaveštava potencijalne ponuđače da je izvršena izmena konkursne dokumentacije i to:

* U delu “*Obrazac 2” – Obrazac strukture cene sa uputstvom kako da se popuni,* na strani 27, **P14 - Redovan servis i održavanje autoklava Getinge HS-33** **briše se prva stavka:**

„zamena matične ploče (1kom)“ i sada glasi:

Redovan servis i održavanje autoklava Getinge HS-33 podrazumeva sledeće aktivnosti:

* zamena silikonskih dihtunga vrata HS33 (2 kom.)
* zamena nepovratnog ventila R1 Evropa cirkulacione pumpe (1 kom.)
* zamena baktericidnog filtera Getinge (1 kom.)
* zamena seta filtera RO uređaja (filter patrona 5µm 1 kom. i filter patrona aktivnog uglja 2kom.)
* zamena jonoizmenjivačke mase polirajućeg filtera (3 lit.)
* zamena olovke plave (2 kom.)
* zamena olovke crvene (2 kom.)
* zamena trake pisača HS33 32m (3 kom.)
* servis mehanizma vrata
* proba i podešavanje rada aparata.

\*\*Napomena: Godišnja dinamika inspekcije – 1 put

Komisija za JN 10/2016