|  | REPUBLIKA SRBIJA - AP VOJVODINA OPŠTA BOLNICA “Đorđe Joanović” Zrenjanin, ul. Dr Vase Savića br. 5 Tel: (023) 536-930; centrala 513-200; lokal 3204 Fax: (023) 564-104 PIB 105539565 matični broj: 08887535 Žiro račun kod Uprave za javna plaćanja 840-17661-10 E-mail: bolnicazr@ptt.rs www.bolnica.org.rs |
| --- | --- |

Zrenjanin, 30.05.2017.

Del. broj:  13-999

O B A V E Š T E N J E

Opšta bolnica «Đorđe Joanović» Zrenjanin, kao naručilac u postupku JNMV  12/2017 – Nabavka radne stanice za CT aparat, obaveštava potencijalne ponuđače da je izvršena izmena konkursne dokumentacije.

Izmena konkursne dokumentacije se odnosi na sledeće:

U delu II TEHNIČKA DOKUMENTACIJA na str. 4/33, kao i u delu V OBRASCI KOJI ČINE SASTAVNI DEO PONUDE, Obrazac strukture ponuđene cene - Obrazac 2 (ispod tabele) na str. 13/33 dodaje se tekst:

- Minimalne karakteristike hardvera: procesor radne frekvencije min. 2.6 GHz, RAM: DDR3 ECC min. 24 GB, napajanje: snage 850W ili više, sistemski disk: SAS ili novije generacije sa min kapacitetpm od 600GB, grafička kartica Nvidia NVS295 ili NVS310 ili odgovarajućašto ponuđač dokazuje originalnim kataloškim brošurama i dva 19“ monitora galvanizovana za medicinsku upotrebu

- Minimalne karakteristike softvera: CT Perfusion Neuro ili odgovarajući što ponuđač dokazuje originalnim kataloškim brošurama, Reporting tool ili odgovarajući što ponuđač dokazuje originalnim kataloškim brošurama, VessellQ Xpress ili odgovarajući što ponuđač dokazuje originalnim kataloškim brošurama, Colon VCAR ili odgovarajući što ponuđač dokazuje originalnim kataloškim brošurama, Lung VCAR ili odgovarajući što ponuđač dokazuje originalnim kataloškim brošurama, AutoBone Xpress ili odgovarajući što ponuđač dokazuje originalnim kataloškim brošurama

NAPOMENA: S obzirom da je u pitanju zamena postojeće radne stanice sa softverom AW VS 4.4

naručiocu je u interesu da zadrži postojeće softverske opcije i da ih unapredi.

U svemu ostalom, konkursna dokumentacija ostaje nepromenjena.

Zbog gore navedene izmene konkursne dokumentacije, datum javnog otvaranja, za javnu nabavku JNMV 12/2017 – Nabavka radne stanice za CT aparat, pomera se za SREDU  07.06.2017. god. u 10 časova i 15 minuta.

Ponuda se smatra blagovremenom ukoliko je primeljena od strane naručioca do 07.06.2017. god. (SREDA) do 10 časova.

Komisija za JNMV 12/2017