|  | REPUBLIKA SRBIJA - AP VOJVODINA OPŠTA BOLNICA “Đorđe Joanović” Zrenjanin, ul. Dr Vase Savića br. 5 Tel: (023) 536-930; centrala 513-200; lokal 3204 Fax: (023) 564-104 PIB 105539565 matični broj: 08887535 Žiro račun kod Uprave za javna plaćanja 840-17661-10 E-mail: bolnicazr@ptt.rs www.bolnica.org.rs |
| --- | --- |

Zrenjanin, 22.01.2017. god.

Del. broj:  13 - 83

O B A V E Š T E N J E

Opšta bolnica «Đorđe Joanović» Zrenjanin, kao naručilac u otvorenom postupku JN 2/2018 – Ugradni materijal u ortopediji obaveštava potencijalne ponuđače da je izvršena izmena konkursne dokumentacije.

Izmena konkursne dokumentacije se odnosi na sledeće:

-   U delu VI OBRASCI KOJI ČINE SASTAVNI DEO PONUDE, na strani 17, OBRAZAC STRUKTURE CENE SA UPUTSTVOM KAKO DA SE POPUNI, menjaju se opisi i mesta stavki od 1.1 do 1.5 te sada glase:

1.1  Intramedularni klin dužine 170, 200 i 240 mm, sa mogućnošću proksimalne transunkcije pod uglom od 125, 130 i 135 stepeni, sa mogućnošću statičkog i dinamičkog zaključavanja, od titanijuma..............................................................................................................................10 komada;

1.2  Intramedularni klin dužine 300-420mm, fi 9, 10, 12 i 14 mm, sa mogućnošću proksimalne transfuncije pod uglom od 125, 130 i 135 stepeni, sa mogućnošću statičkog i dinamičkog zaključavanja, od titanijuma.........................................................................,,,,,,,,,,,,,,,.....................................,,.5 komada;

1.3  Završna kapa, kanulirana sa 0, 5, 10, 15 i 20 mm ekstenzije.................................................1 komad;

1.4  Kanulirano, periferno, spiralno, antirotaciono sečivo dužine 75 – 130 mm..........................15 komada;

1.5  Pripadajući zavrtanj za distalno zaključavanje klina 4, 9 mm

dužine 26 – 100 mm..............................................................................................................15 komada;

U svemu ostalom konkursna dokumentacija ostaje nepromenjena.

KOMISIJA ZA JN 2/2018