|  | REPUBLIKA SRBIJA - AP VOJVODINA OPŠTA BOLNICA “Đorđe Joanović” Zrenjanin, ul. Dr Vase Savića br. 5 Tel: (023) 536-930; centrala 513-200; lokal 3204 Fax: (023) 564-104 PIB 105539565 matični broj: 08887535 Žiro račun kod Uprave za javna plaćanja 840-17661-10 E-mail: bolnicazr@ptt.rs www.bolnica.org.rs |
| --- | --- |

Zrenjanin, 11.07.2016.

Del. broj:  13 – 1309

O B A V E Š T E N J E

Opšta bolnica «Đorđe Joanović» Zrenjanin, kao naručilac u otvorenom postupku JN 15/2016 – Hiruški konci obaveštava potencijalne ponuđače da je izvršena izmena konkursne dokumentacije.

Izmena konkursne dokumentacije se odnosi na sledeće:

U poglavlju II - VRSTA, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE (SPECIFIKACIJE), KVALITET, KOLIČINA I

OPIS DOBARA, RADOVA ILI USLUGA, NAČIN SPROVOĐENJA KONTROLE I

OBEZBEĐIVANJA GARANCIJE KVALITETA, ROK IZVRŠENJA, MESTO IZVRŠENJA

ILI ISPORUKE DOBARA, EVENTUALNE DODATNE USLUGE I SL.

-  Na strani 4, specifikacija za nabavku hiruški konac - sintetički upredeni resorptivni hirurški konci sa omotačem i  10% laktida u sastav , dodaju se još tri stavke koje glase:

11. USP 1 (110mm 5/8 75 cm-okrugla igla, jača..........20 kom.

12. USP 3/0 (18mm 3/8 75 cm-cutting taper )..............20 kom.

13. USP 5/0 (12mm 3/8 75 cm-špatula, 350µ)..............20 kom.

U poglavlju III - USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ČL. 75. I 76. ZJN I

UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST TIH USLOVA

Na strani 7, dodatni uslovi pod tačkom 3 , zahteva se: “ Da ponuđač dostavi važeći katalog

˚“. Traženi zahtev menja se i glasi: „Da ponuđač dostavi važeći originalni katalog˚“

Na strani 7, Način dokazivanja pod tačkom 3, zahteva se: „Ponuđač dostavlja važeći  katalog ili više važećih kataloga (ukoliko se sva roba koju nudite ne nalazi u jednom katalogu) i označiti strane na kojima se nalaze ponuđeni proizvodi ili označiti ponuđene proizvode”

Traženi zahtev menja se i glasi: „Ponuđač dostavlja važeći originalni katalog ili više važećih originalnih kataloga (ukoliko se sva roba koju nudite ne nalazi u jednom katalogu) i označiti strane na kojima se nalaze ponuđeni proizvodi ili označiti ponuđene proizvode”

Na strani 9, uputstvo kako se dokazuje ispunjenost uslova , pod tačom 3, tekst menja se i glasi

Važeći originalni katalog uslov pod rednim brojem 3. naveden u tabelarnom

prikazu dodatnih uslova – Dokaz:

Ponuđač dostavlja važeći originalni katalog ili više važećih originalnih kataloga (ukoliko se sva roba koju nudite ne nalazi u jednom katalogu) i označiti strane na kojima se nalaze ponuđeni proizvodi ili označiti ponuđene proizvode;

Na strani 19, obrazac 2, OBRAZAC STRUKTURE CENE SA UPUTSTVOM KAKO DA SE POPUNI, dodaju se još tri stavke koje glase:

11. USP 1 (110mm 5/8 75 cm-okrugla igla, jača..........20 kom.

12. USP 3/0 (18mm 3/8 75 cm-cutting taper )..............20 kom.

13. USP 5/0 (12mm 3/8 75 cm-špatula, 350µ)..............20 kom.

Komisija za JN 15/2016