|  | REPUBLIKA SRBIJA - AP VOJVODINA OPŠTA BOLNICA “Đorđe Joanović” Zrenjanin, ul. Dr Vase Savića br. 5 Tel: (023) 536-930; centrala 513-200; lokal 3204 Fax: (023) 564-104 PIB 105539565 matični broj: 08887535 Žiro račun kod Uprave za javna plaćanja 840-17661-10 E-mail: bolnicazr@ptt.rs www.bolnica.org.rs |
| --- | --- |

Zrenjanin,17.11.2014.

Del. broj: 13 – 1985

O B A V E Š T E N J E

Opšta bolnica «Đorđe Joanović» Zrenjanin, kao naručilac u otvorenom postupku JN 15/2014 – Nabavka UZ aparata po partijama obaveštava potencijalne ponuđače da je izvršena izmena konkursne dokumentacije.

Izmena konkursne dokumentacije se odnosi na sledeće:

- U poglavlju III, Partija 2, na strani 7, zahtev: Minimalno 3 aktivna konektora za sonde uključujući „pencil“ konektor za teške stenoze, uske međurebarne prostore i decu, pri čemu je  svaku ponuđenu sondu moguće priključiti na svaki  konektor; menja se i glasi: Minimalno 3 aktivna konektora za sonde ne uključujući „pencil“ konektor i svaka ponuđena sonda se može povezati na svaki od 3 konektora.

- U poglavlju III, Partija 1, na strani 6, dodaje se stavka, koja glasi: 2D linearna sonda opsega radnih frekvencija od 5,0-17,0 MHz ili šireg i maksimalne širine 25 mm, za neurološke strukture

- U poglavlju IV, ispunjenost dodatnih uslova, tačka 2. Uputstvo kako se dokazuje ispunjenost uslova, ispunjenost dodatnih uslova, tačka 5) menja se i glasi:

Ponuđač dostavlja uputstvo za upotrebu na engleskom i srpskom jeziku ili prospektni materijal (katalog, izjavu proizvođača i sl.), kao i opis tehničkih karakteristika aparata (kroz katalog ili u sopstvenoj formi) tako da se na nedvosmislen način može utvrditi stvarna sadržina ponude, odnosno utvrditi da ponuđeno dobro ispunjava zahtevane minimalne tehničke karakteristike.

Komisija za JN 15/2013