|  | REPUBLIKA SRBIJA - AP VOJVODINA OPŠTA BOLNICA “Đorđe Joanović” Zrenjanin, ul. Dr Vase Savića br. 5 Tel: (023) 536-930; centrala 513-200; lokal 3204 Fax: (023) 564-104 PIB 105539565 matični broj: 08887535 Žiro račun kod Uprave za javna plaćanja 840-17661-10 E-mail: bolnicazr@ptt.rs www.bolnica.org.rs |
| --- | --- |

Zrenjanin, 10.02.2017. god.

Del. broj:  13-227

Predmet: Pojašnjenje konkursne dokumentacije za javnu nabavku broj JN 3/2017 – Medicinsko-tehnički materijal

Dana 07.02.2017. godine dostavljen nam je zahtev za pojašnjenje konkursne dokumentacije za javnu nabavku JN 3/2017 – Medicinsko-tehnički materijal

PITANJE 1:

U specifikaciji za partiju 41, stavka 3, naveli ste da vam je potreban „HMEF antibakterijski-antivirusni filter sa luer lock portom, efikasnost filtracije 99,9%, volumen oko 34ml, težina oko 19gr.

Navedena gramaža i volumen ukazuju na pedijatrijski filter, pa vas molimo da potvrdite da li vam je zaista potrebno 1300 pedijatrijskih filtera, ili se radi o grešci?

ODGOVOR 1:

Navedeni opis, kao i količina je ono što je potrebno naručiocu. Nije došlo do greške u opisu.

S poštovanjem

Komisija za JN 3/2017