|  | REPUBLIKA SRBIJA - AP VOJVODINA OPŠTA BOLNICA “Đorđe Joanović” Zrenjanin, ul. Dr Vase Savića br. 5 Tel: (023) 536-930; centrala 513-200; lokal 3204 Fax: (023) 564-104 PIB 105539565 matični broj: 08887535 Žiro račun kod Uprave za javna plaćanja 840-17661-10 E-mail: bolnicazr@ptt.rs www.bolnica.org.rs |
| --- | --- |

Zrenjanin,13.02.2017. god.

Del. broj: 13-233

Predmet: Pojašnjenje konkursne dokumentacije za javnu nabavku broj JN 3/2017 – Medicinsko-tehnički materijal

Dana 10.02.2017. godine dostavljen nam je zahtev za pojašnjenje konkursne dokumentacije za javnu nabavku JN 3/2017 – Medicinsko-tehnički materijal

PITANJE 1:

Partija br 21- Bioloske ampule indikator

Poštovani da li je moguće da pojasnite kakav vam tačno treba indicator za kakvu sterilizaciju, i da li želite da budu indikator strip ili ampule za bilošku kontrolu?

1. Parna sterilizacija

Geobacillus stearothermophilus 105,

Geobacillus stearothermophilus 106,

2. Suva sterilizacija

Bacillus atrophaeus 106

ODGOVOR 1:

U pitanju je parna sterilizacija, biološke ampule.

PITANJE 2:

Partija br 27- Bowie dick test

Molim Vas precizirajte tacno koji indicator vam je potreban bowie & dick list A4 format ili bowie dick gotov pripremljen paket?

ODGOVOR 2:

Potreban je bowie dick gotov pripremljeni paket.

S poštovanjem

Komisija za JN 3/2017