|  | REPUBLIKA SRBIJA - AP VOJVODINA OPŠTA BOLNICA “Đorđe Joanović” Zrenjanin, ul. Dr Vase Savića br. 5 Tel: (023) 536-930; centrala 513-200; lokal 3204 Fax: (023) 564-104 PIB 105539565 matični broj: 08887535 Žiro račun kod Uprave za javna plaćanja 840-17661-10 E-mail: bolnicazr@ptt.rs www.bolnica.org.rs |
| --- | --- |

Zrenjanin, 02.03.2017. god.

Del. broj: 13-327

Predmet: Pojašnjenje konkursne dokumentacije za javnu nabavku broj JN 3/2017 – Medicinsko-tehnički materijal

Dana 01.03.2017. godine dostavljen nam je zahtev za pojašnjenje konkursne dokumentacije za javnu nabavku JN 3/2017 – Medicinsko-tehnički materijal

PITANJE 1:

Imajući u vidu tražene količine za obe stavke u partiji broj 22, da li je prihvatljivo da ponuđač dostavi ponudu za dobro koje je u koturu od 25m?

ODGOVOR 1:

Potrebe naručioca u partiji 22, za:

Stavku 1- Silikonsko crevo 12/8 su 20 metara. Potencijalni ponuđač može ponuditi dobro u koturu od 25m, s tim što cena mora biti iskazana za isključivo 20 metara, što su i potrebe naručioca;

Stavku 2 - Silikonsko crevo 8/14 su 30 metara. Potencijalni ponuđač ne može ponuditi dobro u koturu od 25 metara jer su realne potrebe naručioca 30 metara.

S poštovanjem

Komisija za JN 3/2017