|  | REPUBLIKA SRBIJA - AP VOJVODINA OPŠTA BOLNICA “Đorđe Joanović” Zrenjanin, ul. Dr Vase Savića br. 5 Tel: (023) 536-930; centrala 513-200; lokal 3204 Fax: (023) 564-104 PIB 105539565 matični broj: 08887535 Žiro račun kod Uprave za javna plaćanja 840-17661-10 E-mail: bolnicazr@ptt.rs www.bolnica.org.rs |
| --- | --- |

Zrenjanin, 16.04.2014.

Del. broj.  13 – 577

Predmet: Pojašnjenje konkursne dokumentacije za javnu nabavku broj JNMV 9/2014 –

Punjenje za višekratne linearne staplere

Pitanje br. 1

Da li postoji mogucnost da razdvojite tri stavke u tri partije za ovu malu nabavku "Punjenja za višekratne linearne staplere" , kako bi se obezbedila veca konkurentost samih ponuđača.

Odgovor:

Komisija je stava da se  prvobitne stavke iz konkursne dokumentacije ne mogu razdvajati.

Pitanje br. 2

Da li dozvoljavate odstupanje u veličini staplere ?

Odgovor:

Odstupanja su moguća ukoliko ponuđač ponudi adekvatne metalne višekratne nosače za punjenje (gratis ili na revers do kraja ugovora), koja odstupaju od naših nosača i koji moraju biti čisto metalni tako da se mogu sterilisati na visokoj temperature (autoklav, suvi sterilizator koji jedino posedujemo).

S poštovanjem

Komisija za javne nabavke za

JNMV 09/2014

_____________________