|  | REPUBLIKA SRBIJA - AP VOJVODINA OPŠTA BOLNICA “Đorđe Joanović” Zrenjanin, ul. Dr Vase Savića br. 5 Tel: (023) 536-930; centrala 513-200; lokal 3204 Fax: (023) 564-104 PIB 105539565 matični broj: 08887535 Žiro račun kod Uprave za javna plaćanja 840-17661-10 E-mail: bolnicazr@ptt.rs www.bolnica.org.rs |
| --- | --- |

Zrenjanin, 22.01.2016. god.

Del. broj: 13 - 119

Predmet: Pojašnjenje konkursne dokumentacije za javnu nabavku broj JNMV 2/2016 – Cirkularni stapler.

Dana 21.01.2016. godine dostavljen nam je zahtev za pojašnjenje konkursne dokumentacije za javnu nabavku JN 2/2016 – Cirkularni stapler.

PITANJE:

Tražite „Cirkularni stapler za jednokratnu upotrebu sa samoobarajućom glavom i rektangularnim klamficama...“, tražte kao dodatni uslov da su klamfice rektangularnog (kockastog) oblika. Molimo Vas da nam se objasni dali zahtevate klamfice rekatngularnog (kockastog) oblika na poprečnom preseku, jer su sve postojeće klamfice, pre zatvaranja, oblika otvorenog pravougaonika, te ih je neophodno opisivati u tom smislu.

ODGOVOR:

Potrebno je da klamfice budu rekatngularnog (kockastog) oblika na poprečnom preseku, i da se to može utvrditi uvidom u ponudu potencijalnog ponuđača..

S poštovanjem

Komisija za JNMV 2/2016