|  | REPUBLIKA SRBIJA - AP VOJVODINA OPŠTA BOLNICA “Đorđe Joanović” Zrenjanin, ul. Dr Vase Savića br. 5 Tel: (023) 536-930; centrala 513-200; lokal 3204 Fax: (023) 564-104 PIB 105539565 matični broj: 08887535 Žiro račun kod Uprave za javna plaćanja 840-17661-10 E-mail: bolnicazr@ptt.rs www.bolnica.org.rs |
| --- | --- |

Zrenjanin, 26.10.2015. god.

Del. broj:  13-1668

Predmet: Pojašnjenje konkursne dokumentacije za javnu nabavku broj JN 19/2015 – Nabavka ultrazvučnog kolor-dopler aparata.

Dana 22.10.2015. godine dostavljen nam je zahtev za pojašnjenje konkursne dokumentacije za javnu nabavku JN 19/2015 – Nabavka ultrazvučnog kolor-dopler aparata.

PITANJE:

Da li je za naručioca prihvatljivo da opseg radnih frekvencija 2D višefrekventne linearne sonde definiše “minimalno 6 do 18 MHz ili šire” jer bi se na taj način dobio aparat koji podržava linearne sonde frekvetnog opsega koji omogućavaju daleko veći kvalitet slike i veću fleksibilnost pri radu ?

ODGOVOR:

Komisija prihvata sugestiju potencijalnog ponuđača, te će u skladu sa tim biti izvršena izmena konkursne dokumentacije i objavljena na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca.

S poštovanjem

Komisija za JN 19/2015