|  | REPUBLIKA SRBIJA - AP VOJVODINA OPŠTA BOLNICA “Đorđe Joanović” Zrenjanin, ul. Dr Vase Savića br. 5 Tel: (023) 536-930; centrala 513-200; lokal 3204 Fax: (023) 564-104 PIB 105539565 matični broj: 08887535 Žiro račun kod Uprave za javna plaćanja 840-17661-10 E-mail: bolnicazr@ptt.rs www.bolnica.org.rs |
| --- | --- |

Zrenjanin, 19.10.2017.god.

Del. broj:  13-1910

Predmet: Pojašnjenje konkursne dokumentacije za javnu nabavku broj JN 29/2017 – Održavanje medicinske opreme

Dana 19.10.2017. godine dostavljen nam je zahtev za pojašnjenje konkursne dokumentacije za javnu nabavku JN 29/2017 – Održavanje medicinske opreme

PITANJE 1:

Vezano za JN br.29/2017, partiju 1 – Etaloniranje zamrzivača sa dubokim zamrzavanjem, molimo vas za dodatnu informaciju na kojoj temperaturnoj tački je potrebno da se izvrši etaloniranje?

ODGOVOR 1:

Za jedan zamrzivač su podaci:

-Temperaturna rezolucija i opseg: -85 ÷ -30 ºC; 1 ºC

-Radna temperatura: -70 ºC

Za drugi zamrzivač su podaci:

-Temperaturna rezolucija i opseg: -80 ÷ -40 ºC; 1 ºC

-Radna temperatura: -70 ºC

S poštovanjem,

Komisija za JN 29/2017