|  | REPUBLIKA SRBIJA - AP VOJVODINA OPŠTA BOLNICA “Đorđe Joanović” Zrenjanin, ul. Dr Vase Savića br. 5 Tel: (023) 536-930; centrala 513-200; lokal 3204 Fax: (023) 564-104 PIB 105539565 matični broj: 08887535 Žiro račun kod Uprave za javna plaćanja 840-17661-10 E-mail: bolnicazr@ptt.rs www.bolnica.org.rs |
| --- | --- |

Zrenjanin, 26.10.2015. god.

Del. broj:  13-1669

Predmet: Pojašnjenje konkursne dokumentacije za javnu nabavku broj JN 19/2015 – Nabavka ultrazvučnog kolor-dopler aparata.

Dana 22.10.2015. godine dostavljen nam je zahtev za pojašnjenje konkursne dokumentacije za javnu nabavku JN 19/2015 – Nabavka ultrazvučnog kolor-dopler aparata.

PITANJE 1:

Na strani 5 konkursne dokumentacije zahteva se: "Maksimalna dubina prikazane slike minimalno 36 cm."

Da li se prihvata izmena ove tačke tako da glasi: „ Maksimalna dubina prikazane slike minimalno 30 cm?“

ODGOVOR 1:

Prihvata se sugestija potencijalnog ponuđača te će u skladu sa navedenim biti izvršena izmena konkursne dokumentacije i objavljena na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca.

PITANJE 2:

Na strani 5 konkursne dokumentacije zahteva se: Sistem podržava: TEE sonde, mikrokonveksne sonde, intraoperativne sonde, linearne sonde, konveksne sonde, laparaskopske sonde, sektorske sonde, 4D sonde, transvaginalne sonde, transrektalne sonde, Bi-plane sonde.

Da li se prihvata izmena ove tačke tako da glasi: Sistem podržava: TEE sonde, mikrokonveksne sonde, intraoperativne sonde, linearne sonde, konveksne sonde, sektorske sonde, 4D sonde, transvaginalne sonde, transrektalne sonde, Bi-plane sonde.

ODGOVOR 2:

Prihvata se sugestija potencijalnog ponuđača te će u skladu sa navedenim biti izvršena izmena konkursne dokumentacije i objavljena na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca.

PITANJE 3:

Na strani 5 konkursne dokumentacije zahteva se: 2D višefrekfentna konveksna sonda, opsega radnih frekvencija od 2,0-8,0 MHz ili šireg, sa minimalno 192 elementa za abdominalne preglede ili sonda sa manjim brojem elemenata uz obavezno prilaganje dokumenta kojim ponuđač potvrđuje-dokazuje da primenjena tehnika izrade sonde sa manjim brojem elemenata, zadovoljava i ispunjava karakteristike i specifikacije traženih sondi sa većim brojem elemenata za abdominalni pregled.(Adult).

Da li se prihvata izmena ove tačke tako da glasi: 2D višefrekfentna konveksna sonda, opsega radnih frekvencija od 2,0-8,0 MHz (± 2 MHz), sa minimalno 192 elementa za abdominalne preglede ili sonda sa manjim brojem elemenata uz obavezno prilaganje dokumenta kojim ponuđač potvrđuje-dokazuje

da primenjena tehnika izrade sonde sa manjim brojem elemenata, zadovoljava i ispunjava karakteristike i specifikacije traženih sondi sa većim brojem elemenata za abdominalni pregled.(Adult)

ODGOVOR 3:

Komisija se delimično slaže sa sugestijom potencijalnog ponuđača, te će u skladu sa tim biti izvršena izmena konkursne dokumentacije, a pomenuta tačka će glasiti:

2D višefrekfentna konveksna sonda, opsega radnih frekvencija od 2,0-6,0 MHz ili šireg, sa minimalno 192 elementa za abdominalne preglede ili sonda sa manjim brojem elemenata uz obavezno prilaganje dokumenta kojim ponuđač potvrđuje-dokazuje da primenjena tehnika izrade sonde sa manjim brojem elemenata, zadovoljava i ispunjava karakteristike i specifikacije traženih sondi sa većim brojem elemenata za abdominalni pregled.(Adult).

S poštovanjem

Komisija za JN 19/2015