|  | REPUBLIKA SRBIJA - AP VOJVODINA OPŠTA BOLNICA “Đorđe Joanović” Zrenjanin, ul. Dr Vase Savića br. 5 Tel: (023) 536-930; centrala 513-200; lokal 3204 Fax: (023) 564-104 PIB 105539565 matični broj: 08887535 Žiro račun kod Uprave za javna plaćanja 840-17661-10 E-mail: bolnicazr@ptt.rs www.bolnica.org.rs |
| --- | --- |

Zrenjanin, 05.03.2018.god.

Del. broj:  13-336

Predmet: Pojašnjenje konkursne dokumentacije za javnu nabavku broj JN 4/2018 – Reagensi i testovi za kliničko biohemijsku laboratoriju

Dana 02.03.2018. godine dostavljen nam je zahtev za pojašnjenje konkursne dokumentacije za javnu nabavku JN 4/2018 – Reagensi i testovi za kliničko biohemijsku laboratoriju

PITANJE:

Da li ste za partiju 4 – Testovi za okultno krvarenje mislili na imunohromatografske testove na kartici sa osetljivošću od 10ng/ml?

ODGOVOR:

Testovi za okultno krvarenje u stolici, opisani u partiji 4, se odnose na imunohromatografske testove na kartici sa osetljivošću od 10ng/ml.

S poštovanjem,

Komisija za JN 4/2018