|  | REPUBLIKA SRBIJA - AP VOJVODINA OPŠTA BOLNICA “Đorđe Joanović” Zrenjanin, ul. Dr Vase Savića br. 5 Tel: (023) 536-930; centrala 513-200; lokal 3204 Fax: (023) 564-104 PIB 105539565 matični broj: 08887535 Žiro račun kod Uprave za javna plaćanja 840-17661-10 E-mail: bolnicazr@ptt.rs www.bolnica.org.rs |
| --- | --- |

Zrenjanin, 24.12.2014. god.

Del. broj:  13-2366

Predmet: Pojašnjenje konkursne dokumentacije za javnu nabavku broj JN 40/2014 –

Medicinsko-tehnički material po partijama.

Dana 22.12.2014. godine dostavljen nam je zahtev za pojašnjenje konkursne dokumentacije za javnu nabavku JN 40/2014 – Medicinsko-tehnički material po partijama.

PITANJE 1:

Partija 21.- Biološke ampule.

Za koju vrstu sterilizacije su pomenute ampule?

ODGOVOR 1:

Biološke ampule su za parnu sterilizaciju.

PITANJE 2:

Partija 29.- Kabl za neutralnu elektrodu.

Za koji aparat se traži pomenuto dobro?

ODGOVOR 2:

Pomenuto dobro se traži za elektro kauter “Erbe”.

PITANJE 3:

Partija 40.- Samolepljiva neutralka.

Šta naručilac podrazumeva pod ovako definisanom stavkom ? Koje dobro je u pitanju ?

ODGOVOR 3:

Misli se na samolepljivu neutralnu elektrodu.

S poštovanjem

Komisija za JN 40/2014