|  | REPUBLIKA SRBIJA - AP VOJVODINA OPŠTA BOLNICA “Đorđe Joanović” Zrenjanin, ul. Dr Vase Savića br. 5 Tel: (023) 536-930; centrala 513-200; lokal 3204 Fax: (023) 564-104 PIB 105539565 matični broj: 08887535 Žiro račun kod Uprave za javna plaćanja 840-17661-10 E-mail: bolnicazr@ptt.rs www.bolnica.org.rs |
| --- | --- |

Zrenjanin, 10.04.2018. god.

Del. broj:  13-579

Predmet: Pojašnjenje konkursne dokumentacije za javnu nabavku broj JN 8/2018 – Medicinsko tehnički materijal.

Dana 05.04.2018. godine dostavljen nam je zahtev za pojašnjenje konkursne dokumentacije za javnu nabavku JN 8/2018 – Medicinsko tehnički materijal.

Pitanje 1:

Potrebna su nam dodatna pojašnjenja za:

Partiju 8-epruvete:Da li su tražene epruvete staklene ili plastične?

Partija 11-mikrotuba;stavka 1: Obzirom da se mikrotube Beckman 0,25ml više ne proizvode da li je prihvatljivo da Vam ponudimo PCR mikrotube 0,2ml? Ukoliko nije prihvatljivo molimo Vas da izbacite ovu stavku iz zahteva.

ODGOVOR 1:

U partiji 8 – Epruvete, za sve stavke su tražene plastične epruvete, osim za stavku pod rednim brojem 1. Epruveta bacto, koja treba da bude staklena.

U partiji 11 – Mikrotuba, za naručioca je prihvatljivo ponuditi PCR mikrotubu 0,2 ml. U skladu sa tim biće izvršena izmena K.D. i objavljena na portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca.

S poštovanjem

Komisija za JN 8/2018