|  | REPUBLIKA SRBIJA - AP VOJVODINA OPŠTA BOLNICA “Đorđe Joanović” Zrenjanin, ul. Dr Vase Savića br. 5 Tel: (023) 536-930; centrala 513-200; lokal 3204 Fax: (023) 564-104 PIB 105539565 matični broj: 08887535 Žiro račun kod Uprave za javna plaćanja 840-17661-10 E-mail: bolnicazr@ptt.rs www.bolnica.org.rs |
| --- | --- |

Zrenjanin,  14.04.2016. god.

Del. broj:   13 – 661

Dana 13.04.2016. godine dostavljen nam  je zahtev za pojašnjenje konkursne dokumentacije za javnu nabavku broj JN 9/2016 – MEDICINSKA GUMA I PLASTIKA

PITANJE

Set za davanje paclitaxela bez PVC-a,bez latex-a, sa filterom od 0,2 mikrona S obzirom da na tržištu Republike Srbije postoji više tipova “Set za davanje Paclitaxela, partija 20, molimo vas za pojašnjenje koje karakteristike navedeni system treba da poseduje (bez PVC-a, sa filterom od 0,2 mikrona, bez DHP-a, i sl.)?

ODGOVOR

Naručilac je razmatrajući zahtev za pojašnjenje konkursne odkumentacije zauzeo stav da će se za Partiju 20 Set za davanje Paclitaxlela izmeniti u opis, te sada opis navedene partije glasi:

Set za davanje paclitaxela bez PVC-a,bez latex-a, sa filterom od 0,2 mikrona.

Dana 14.04.2016. godine dostavljen nam je zahtev za pojašnjenje konkursne dokumentacije za javnu nabavku broj JN 9/2016-MEDICINSKA GUMA I PLASTIKA

PITANJE

Potencijalni ponuđač smatra da na osnovu člana 63 ZJN-a, Partija 16 predmetne nabavke Kanile , stavka 5 Trahestomska kanila uopšte nema namenu i svojstva u realnim uslovima eksploatacije, kao sve ostale stavke iz iste partije a koje čine 99% količina, tj da kanile od 1-4 nisu srodne sa stavkom 5, te da je naručilac pokušao „zaključati“ partiju sa navedenim dobrom stavkom 5 iz partije 16.

Zbog obaveze naručioca da obezbedi što je moguće veću konkurenciju član 10 ZJN-a , na ovako definisan način potencijalnog ponuđača to nije moguće, bez jasnog obrazloženja i dokaza isti moli da naručilac razmotri primedbe i omogući konkurenciju između ponuđača, kako bi se postupak sproveo u skladu sa ZJN.

ODGOVOR

Komisija za predmetnu javnu nabavku prihvata sugestiju potencijalnog ponuđača te će Partija 16 sadržati stavke od 1-4, a dodaje se nova partija br. 43 – Traheostomska kanila. Opis za navedene partije sada glasi:

Partija 16 Kanile

1.Kanile IV 0.7 x19mm 24 G

2.Kanile IV 0.9 x25mm 22 G

3.Kanile IV 1.1 x33mm 20 G

4.Kanile IV 1.3 x45mm 18 G

Partija 44 Traheostomska kanila

1. Kanile traheostomska

U delu “I   OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI”

Iza partije 43 dodaje se partija 44 Traheostomska kanila

U delu OBRAZAC 5)      OPIS PREDMETA NABAVKE – JN 9/2016 Medicinska guma i plastika

Dodaje se:

Part br._____-_____________________________

Ponuđač je u obavezi da za svaku partiju zasebno popuni navedeni obrazac.

U svemu ostalom konkursna dokumentacija ostaje nepromenjena.

Komisija za JN 9/2016