|  | REPUBLIKA SRBIJA - AP VOJVODINA OPŠTA BOLNICA “Đorđe Joanović” Zrenjanin, ul. Dr Vase Savića br. 5 Tel: (023) 536-930; centrala 513-200; lokal 3204 Fax: (023) 564-104 PIB 105539565 matični broj: 08887535 Žiro račun kod Uprave za javna plaćanja 840-17661-10 E-mail: bolnicazr@ptt.rs www.bolnica.org.rs |
| --- | --- |

Zrenjanin, 24.12.2014. god.

Del. broj:  13 – 2360

Predmet: Pojašnjenje broj 3 konkursne dokumentacije za javnu nabavku broj JN 38/2014 – MATERIJAL I TESTOVI ZA TRANSFUZIJU po partijama.

Dana 23.12.2014. godine dostavljen nam je zahtev za pojašnjenje konkursne dokumentacije za javnu nabavku JN 38/2014 – MATERIJAL I TESTOVI ZA TRANSFUZIJU po partijama, za partiju broj 5 – Kese za uzimanje krvi.

PITANJE 1:

U vezi sa specifikacijom partije 5,

Konfiguracija kese za uzimanje krvi:

U svom sastavu kese moraju da imaju povratnu zaštitnu iglu, adapter za vacum epruvetu, predonacijsku kesu za bakteriološku zaštitu, po dve vacutainer epruvete za uzimanje uzoraka (jedna epruveta sa antikoagulansom 4ml + jedna bez antikoagulansa 6 ml).

Da li biste prihvatili umesto epruvete sa antikoagulansom od 4 ml epruvetu antikoagulansom od 3 ml?

Da li pod antikoagulansom podrazumevate isključivo K2EDTA?

ODGOVOR 1:

Pošto se serološka obrada krvi radi na automatskom aparatu, potrebno je da epruveta ima određene dimenzje, te iz tog razloga naručilac ostaje pri svom zahtevu da epruveta sa antikoagulansom treba da bude od 4 ml.

Pod antikoagulansom se ne podrazumeva isključivo K2EDTA, već može biti i Na-citrat.

S poštovanjem

Komisija za JN 38/2014