|  | REPUBLIKA SRBIJA - AP VOJVODINA OPŠTA BOLNICA “Đorđe Joanović” Zrenjanin, ul. Dr Vase Savića br. 5 Tel: (023) 536-930; centrala 513-200; lokal 3204 Fax: (023) 564-104 PIB 105539565 matični broj: 08887535 Žiro račun kod Uprave za javna plaćanja 840-17661-10 E-mail: bolnicazr@ptt.rs www.bolnica.org.rs |
| --- | --- |

Zrenjanin, 15.04.2014.

Del. broj.  13 – 574

Predmet: Pojašnjenje konkursne dokumentacije za javnu nabavku broj JN 3/2014 –

Tehnički materijal  po partijama

Pojašnjenja za   Partiju 3.  Građevinski materijal

Pitanje 1.

1.-Koje ploče konkretno?

Odgovor:

Nema posebnih zahteva, bela, bez mnogo perforacija, da se ne kruni.

Pitanje 2.

2. -Armaturna mreža Q131, kako do kilaže od 70 kg?

Odgovor:

To je predviđena potrošnja za 1 godinu.

Pitanje 3.

11. – Kondor ili Kondorin – koje debljine?

Odgovor:

Kondor 3mm.

Pitanje 4.

15. – Lajsna podna PVC 5x5, koja?

Odgovor:

Za sastav poda i zida kod ugradnje PVC poda.

Pitanje 5.

20. – Lepak za PVC pod, koji?

Odgovor:

Svaki koji na deklaraciji ima potvrdu da se koristi u ovu svrhu.

Pitanje 6.

26. – Pod PVC u pločama 60x60, koji?

Odgovor:

Vinaz ili odgovarajući.

Pitanje 7.

25.- Pesak sa prevozom ili ne?

Odgovor:

Sa prevozom.

Pitanje 8.

28. – Šljunak sa prevozom ili ne?

Odgovor:

Sa prevozom.

Komisija za JN  3/2014