|  |  |
| --- | --- |
| Logo bolnice | ***REPUBLIKA SRBIJA - AP VOJVODINA*****OPŠTA BOLNICA “Đorđe Joanović”**Zrenjanin, ul. Dr Vase Savića br. 5Tel: **(023) 536-930;** centrala **513-200;** lokal **3204**Fax**: (023) 564-104****PIB 105539565 matični broj: 08887535**Žiro račun kod Uprave za javna plaćanja **840-17661-10**E-mail**:** **bolnicazr@ptt.rs**www.bolnica.org.rs |

Zrenjanin, 28.10.2016. god.

Del. broj: 13 – 1728

 Dana 26.10.2016. godine dostavljen nam je zahtev za pojašnjenje konkursne dokumentacije za javnu nabavku broj **JN 27/2016 – KESE ZA UZIMANJE KRVI**

**PITANJE**

1. U konkursnoj dokumentaciji stoji:

 *„....****KONFIGURACIJA  KESA  ZA UZIMANJE KRVI:***

*Potrošni materijal za uzorkovanje krvi  (vacutainer epruvete za uzimanje uzoraka****: jedna epruveta sa antikoagulansom  CPDAI 4ml i jedna serumska 6ml****) mora biti uračunat u cenu kese.....“*

 *„....****4. DODATNI USLOV***

*Uzorak za svaku stavku (kesu) u partiji, sa potrošnim materijalom. Ponude bez dostavljenog uzorka neće se uzimati u dalje razmatranje.....“*

Prilikom informisanja kod postojećih zastupnika / distributera vakutajnera tipa CPDA, dobili smo informaciju da zbog spocifičnog volumena i cene koštanja same proizvodnje, traženi vakutajner CPDA a 4ml proizvođači mogu da proizvedu samo u količini od najmanje 50.000 komada. Kako je to prevelika investicija i kako bi proizvedena količina premašila višegodišnje potrebe na teritoriji Republike Srbije, zastupnicima / distributerima nije ekonomski isplativo da izvrše uvoz tolike količine, molimo Vas da dozvolite da se uz kese za krv ponudi vakutajner CPDA a 6ml koje već koristi nekoliko transfuzioloških službi na teritoriji Republike Srbije.

 Iz gore pomenutih razloga i iz razloga što nikad nije ni izvršen uvoz traženih vakutajnera CPDA a 4ml, takođe nije moguće dostaviti uzorak za iste.

**ODGOVOR**

Naručilac nije u mogućnosti da prihvati sugestiju potencijalnog ponuđača, s obzirom na to da je naručilac svakako imao nameru da izvrši izmenu konkursne dokumentacije, pošto je u upotrebu uveden novi automatski aparat za testiranje krvnih grupa koji zahteva upotrebu epruveta sa antikagulansom K2 EDTA od 4 ml.

U tom smislu, izmenjena konkursna dokumentacija biće objavljena na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca.

 Komisija za JN 27/2016